Nr ZK/4/13SZKOL/II/2020

NAZWA ZAMÓWIENIA:

„Zakup wyposażenia – pomocy dydaktycznych – do pracowni przyrodniczych z zakresu nauk: biologia, chemia, fizyka i geografia” w ramach projektu: „Szczęśliwa Trzynastka – nauczanie eksperymentalne w 13 szkołach podstawowych w Wałbrzychu”

CZĘŚĆ III

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) -

Opis przedmiotu dostaw

- Przedmiotem niniejszego zamówienia  jest zakup  i dostawa fabrycznie nowego wyposażenia – pomocy dydaktycznych – do pracowni przyrodniczych z zakresu nauk: biologia, chemia, fizyka i geografia, dla 13 szkół:

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego, ul. Wańkowicza 13 w Wałbrzychu (58-304),

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Aliny i Czesława Centkiewiczów, ul. Poznańska 8 w Wałbrzychu (58-303),

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego, ul. Gen. Andersa 50 w Wałbrzychu (58-304),

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, ul. Królewiecka 7 w Wałbrzychu (58-300),

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Kochanowskiego, ul. Hirszfelda 1 w Wałbrzychu (58-309),

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 17 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, ul. 1 Maja 105 w Wałbrzychu (58-305),

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 im. Olimpijczyków Polskich W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6, ul. Grodzka 71 w Wałbrzychu (58-3016),

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 22 im. Gwarków Dolnośląskich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, ul. 11 Listopada 75 w Wałbrzychu (58-302),

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 im. Wojsk Ochrony Pogranicza, ul. Andrzeja Struga 3  w Wałbrzychu (58-301),

- Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Palisadowa 48 w Wałbrzychu (58-316),

- Publiczna Szkoła Podstawowa  nr 25 im. Jana Pawła II, ul. Al. Wyzwolenia 43 w  Wałbrzychu (58-300),

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 30 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Chałubińskiego 13  w Wałbrzychu (58-302),

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 37 z Oddziałami Sportowymi im. Stanisława Staszica, ul. K. Dunikowskiego 39 w Wałbrzychu (58-309).

- Wyposażenie w postaci pomocy dydaktycznych do wszystkich wyżej wymienionych szkół podzielone zostało na 4 zamówienia częściowe ze względu na zakres nauk, do których mają być przeznaczone przedmioty zamówienia:

Część 1 - pomoce dydaktyczne do pracowni biologicznej

Część 2 - pomoce dydaktyczne do pracowni chemicznej

Część 3 - pomoce dydaktyczne do pracowni fizycznej

Część 4 - pomoce dydaktyczne do pracowni geograficznej

Przedstawione w OPZ parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego.

Dopuszcza się 15% tolerancji (+ lub -) w zakresie parametrów gabarytowych wszystkich produktów lub zestawu produktów przedstawionych w OPZ.

- Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

39162100-6 pomoce dydaktyczne

39162000-5 pomoce naukowe

Zakres poszczególnych części oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zestawieniem  jakościowym jak również dane techniczne sprzętu:

Dla Części 1 - pomoce dydaktyczne do pracowni biologicznej:

| Lp. | Nazwa produktu | Opis produktu, parametry, funkcjonalność, materiał | Kolor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Model pantofelka | Model pantofelka wykonany z tworzywa sztucznego, zamontowany na podstawie; model z wypukłymi elementami. Wymiary: 35* x 20* x 10* cm | n/d |
| 2 | Mikroskop cyfrowy na USB - powiększenie 400 x | Mikroskop cyfrowy na USB zapewniający powiększenie 400x; wyposażony w kamerę cyfrową 1,3* Mpx. Mikroskop posiada: zdejmowany statyw; zasilanie poprzez port USB 2.0; min. 8 wbudowanych diod LED z możliwością regulacji jasności; możliwość robienie zdjęć i nagrywanie filmów; możliwość pomiaru wielkości liniowych, powierzchni, kątów i promieni badanych próbek; mikroskop pokryty gumą. Zawartość zestawu: mikroskop cyfrowy z kablem USB 2.0, statyw, osłona soczewki obiektywowej wykonana z tworzywa sztucznego, oprogramowanie do przetwarzania obrazu (kompatybilne z najczęściej obslugiwamymi systemami komputerowymi), instrukcja obsługi i karta gwarancyjna | n/d |
| 3 | Mikroskop - powiększenie 800 x | Mikroskop z zakresem powiększenia dostępnych w sześciu poziomach - do 800x. Zawartość zestawu: mikroskop; 3 obiektywy: 4x, 10x, 40xs; okular: WF10x, soczewka Barlowa 2x, stolik z zaciskami, obrotowa diafragma, kondensor, zasilacz sieciowy, 2 baterie AA, plastikowy futerał, instrukcja obsługi i karta gwarancyjna. Korpus mikroskopu wykonany z tworzywa sztucznego. Mikroskop z głowicą monokularową, obrotową 360°, nachylaną pod kątem 45°*; wbudowane górne i dolne oświetlenie LED. Do mikroskopy dołączony zestaw do przeprowadzania eksperymentów (m.in. pęseta, 5 próbek; 5 szkiełek; pipeta; fiolki np. z drożdżami, smołą, solą) | n/d |
| 4 | Narzędzia preparacyjne | Zestaw narzędzi preparacyjnych zamykanym etui. W zestawie m.in: nożyczki, pęseta, skalpel z rękojeścią, igła preparacyjna; zestaw min. 10 częściowy. Wymiary etui: 170* x 80* x 20* mm | n/d |
| 5 | Preparaty roślinne - 30 sztuk | Preparaty roślinne, min. 30 szt, zawierające przykłady podstawowych tkanek roślinnych (opis w języku polskim), w zestawie m.in.: grzyby, mchy, algi, kwiaty, drzewa iglaste, warzywa, zioła. Całość zapakowana w drewniane pudełko | n/d |
| 6 | Preparaty zoologiczne - 30 sztuk | Preparaty zoologiczne, min. 30 szt, zawierające przykłady wybranych organizmów (opis w języku polskim), w zestawie m.in.: bakterie, owady, pasożyty. Całość zapakowana w drewniane pudełko | n/d |
| 7 | Preparaty tkankowe - 30 sztuk | Preparaty tkankowe, min. 30 szt, zawierające przykłady wybranych tkanek zwierzęcych i ludzkich (opis w języku polskim), w zestawie m.in.: nabłonki, tkanki mięśniowe, chrzęstne. Całość zapakowana w drewniane pudełko | n/d |
| 8 | Bakterie - zestaw 23 preparatów | Zestaw bakterii - min. 23 preparaty mikroskopowe, m.in.: gronkowiec, paciorkowiec, bakterie glebowe. Zestaw w pudełku z tworzywa sztucznego, opis w języku polskim | n/d |
| 9 | Lupa | Lupa, szkło powiększające w oprawie z tworzywa sztucznego z rączką/uchwytem; średnica 10* cm | n/d |
| 10 | Szkielety zwierząt - modele | Szkielety zwierząt - ryba, gołąb, żaba, jaszczurka, królik (po 1 sztuce każdego rodzaju). Naturalne szkielety zwierząt umieszczone na podstawie z osłoną wykonaną z pleksi. Wymiary mogą się różnić pomiędzy modelami, ale nie mniejsze niż: 25* x 7* x 4* cm | n/d |
| 11 | Model anatomiczny tułowia człowieka z głową - 17 częściowy | Model anatomiczny tułowia z głową, wykonany z tworzywa sztucznego. Model posiada 17 zdejmowanych elementów. Model składa się z m.in.: tułowia, głowy z otwarta twarzą, mózgu, płuc, serca, wątroby, żołądka, nerek, pęcherza, jelit. Wymiary: 85* x 30* x 25* cm | n/d |
| 12 | Szkielet człowieka na statywie | Szkielet człowieka naturalnych rozmiarów na ruchomym statywie na kółkach; model anatomiczny. Wysokość: 175* cm | n/d |
| 13 | Model czaszki człowieka | Naturalnych rozmiarów model czaszki dorosłego człowieka, wykonany z tworzywa sztucznego | n/d |
| 14 | Model narządów klatki piersiowej - 6 częściowy | Wielokolorowy model narządów klatki piersiowej - płuca, krtań oraz serce; wykonany z tworzywa sztucznego; zamocowany na podstawie. Składa się z 6 wyjmowanych części. Wymiary: 35* x 25* x 12* cm | n/d |
| 15 | Model serca - 2 częściowy | Model serca naturalnych rozmiarów, rozkładany na 2 części, widoczne komory i pozostałe elementy. Model serca wykonany z tworzywa sztucznego umieszczony na podstawie. | n/d |
| 16 | Model do demonstracji procesu oddychania | Model przyrządu do demonstracji procesu oddychania, wykonany z przezroczystego klosza bez dna, wewnątrz zamontowane dwa baloniki. Klosz zamykany arkuszem gumy. Model prezentuje pracę płuc - proces wdechu i wydechu. Wymiary min.: 100* x 90* mm | n/d |
| 17 | Model mózgu człowieka - 8 częściowy | Model mózgu naturalnych rozmiarów, wykonany z tworzywa sztucznego, na odłączanej podstawie, składa się z 8 części. Model mózgu człowieka m.in.. z arteriami, naczyniami krwionośnymi; możliwość rozkładania i składania. Waga 1* kg | n/d |
| 18 | Pompowany model ludzkiego serca | Pompowany model ludzkiego serca, wykorzystujący pompkę do demonstracji podstaw przepływu krwi przez serce oraz płuca. Opisy poszczególnych elementów na modelu w języku angielskim. Wymiary: 30* x 25* x 10* cm | n/d |
| 19 | Model ludzkiego oka - 6 częściowy | Model anatomiczny oka ludzkiego, 6 częściowy, powiększony sześciokrotnie wykonany z tworzywa sztucznego umieszczony na podstawce. Wymiary: 15* x 15* x 15* cm | n/d |
| 20 | Model ludzkiego ucha - 4 częściowy | Model zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego ucha człowieka, czterokrotnie powiększony, 4 częściowy, wykonany z wielokolorowego tworzywa sztucznego; na podstawie | n/d |
| 21 | Model blokowy skóry człowieka | Model skóry w przekroju, przedstawiający mikroskopową strukturę ludzkiej skóry. Blokowy model wycinka skóry ludzkiej powiększonej 70 razy, w formie trójwymiarowej bryły. Rozdzielone warstwy skóry, takie jak: włosy, gruczoły łojowe i potowe, receptory, nerwy oraz naczynia krwionośne. Kolorowy model z tworzywa sztucznego. Wymiary min.: 22* x 20* x 12* cm | n/d |
| 22 | Rozwój prenatalny człowieka - model 5 częściowy | Grupa pięciu modeli przedstawiających etapy rozwoju prenatalnego człowieka, osadzone na podstawie; wykonane z tworzywa sztucznego. W składzie: macica z embrionem - 1, 2, 3, 5, 7 miesiąc ciąży. Wymiary: 130* x 400* x 300* mm. Waga: 2* kg | n/d |
| 23 | Mejoza i mitoza - model tablicowy | Modele poszczególnych etapów mejozy i mitozy umieszczone na wspólnej podstawie/tablicy; 10 stadiów podziału mejotycznego. Wykonane z tworzywa sztucznego. Wymiary tablicy min.: 50* x 30* cm | n/d |
| 24 | Model komórki roślinnej | Wielobarny model komórki roślinnej na podstawie; wykonany z tworzywa sztucznego. Model komórki roślinnej z oznaczonymi wszystkimi elementami wchodzącymi w skład budowy komórki. Wymiary: 30* x 20* x 50* cm | n/d |
| 25 | Model komórki zwierzęcej | Wielobarny model komórki zwierzęcejna podstawie; wykonany z tworzywa sztucznego. Model komórki zwierzęcej z oznaczonymi wszystkimi elementami wchodzącymi w skład budowy komórki. Wymiary: 30* x 20* x 50* cm | n/d |
| 26 | Model liścia w przekroju | Wielobarwny, trójwymiatowy model przedstawiający strukturę liścia. Ukazuje przekrój poprzeczny i podłużny; wykonany z tworzywa sztucznego. Długość: 40* cm | n/d |
| 27 | Stetoskop | Stetoskop uczniowski do celów edukacyjnych; rozmiar dziecięcy. Długość: 70* cm | n/d |
| 28 | Model chloroplastu | Wielobarwny, trójwymiaroawy model chloroplastu - ciałka zieleni. Organellum komórkowe przedstawia przekrój podłużny i poprzeczny; wykonany z tworzywa sztucznego. Długość: 25* cm | n/d |
| 29 | Model stułbi - zestaw | Wielobarwny, trójwymiarowy, szczegółowy - min. 2-elementowy model stułbi w przekroju. Wykonany z tworzywa sztucznego | n/d |
| 30 | Szkielet zwierząt - wąż | Naturalny szkielet węża umieszczony na podstawie z osłoną wykonaną z pleksi. Wymiary: 30* x 9* x 7* cm | n/d |
| 31 | Preparaty biologiczne - 25 sztuk | Zestaw min. 25 preparatów biologicznych z zakresu anatomii (komórki, fragmenty tkanek i organów), przeznaczonych do oglądania pod mikroskopem; preparaty w szkle; opisy w języku polskim; zestaw w zamykanym pudełku | n/d |
| 32 | Tablice dydaktyczne - zoologia - zestaw 21 sztuk | Zestaw min. 20 tablic dydaktycznych zawiera informacje dotyczące m.in.: tkankowców, pierwotniaków, jamochłonów, mięczaków, obleńców, płaźnic, pierścienić, stawonogów; każda plansza w formacie 50* x 70* cm | n/d |
| 33 | Tablice dydaktyczne - zoologia - zestaw 18 sztuk | Zestaw min. 18 tablic dydaktycznych zawiera informacje dotyczące m.in.: kręgowców czy ewolucji zwierząt; każda plansza w formacie 50* x 70* cm | n/d |
| 34 | Plansza dydaktyczna - systematyka roślin | Wielobarwna plansza dydaktyczna o wymiarach 70* x 100* cm zawierająca informacje dot. podziału systematycznego roślin. Możliwość zawieszenia na ścianie | n/d |
| 35 | Plansza dydaktyczna - systematyka zwierząt | Wielobarwna plansza dydaktyczna o wymiarach 70* x 100* cm zawierająca informacje dot. podziału systematycznego zwierząt. Możliwość zawieszenia na ścianie | n/d |
| 36 | Model zęba - siekacz dolny | Model anatomiczny, 2 częściowy budowy zęba w przekroju podłużnym - siekacza dolnego; wykonany z tworzywa sztucznego; na podstawie. Wysokość: 25* cm | n/d |
| 37 | Model zęba - ząb trzonowy - stany chorobowe | Model zęba trzonowego ze stanami chorobowymi takimi jak m.in.: kamień nazębny, zapalenie miazgi, próchnica. Model przedstawia struktury anatomiczne takie jak m.in.: nerwy, więzadła, zębinę, miazgę, kość szczęki; wykonany z tworzywa sztucznego; na podstawie. Wysokość: 20* cm | n/d |
| 38 | Lornetka - 10x25 | Dachopryzmatyczna lornetka; niebieskie powłoki typu MC pryzmatów i soczewek; wyprofilowany korpus powleczony zbrojoną gumą. Średnica obiektywów: 25 mm; powiększenie: 10; w zestawie pokrowiec z paskiem | n/d |
| 39 | Szkiełka podstawkowe - zestaw 50 sztuk | Szkiełka podstawowe - mikroskopowe; komplet 50 sztuk. Wymiary: 25* x 75* mm | n/d |
| 40 | Szkiełka nakrywkowe - zestaw 100 sztuk | Szkiełka nakrywkowe - mikroskopowe; komplet 100 sztuk. Wymiary: 20* x 20* mm | n/d |
| 41 | Model DNA | Wielobawrny model helisy DNA. Pomoc dydaktyczna do samodzielnego składania; wykonany z tworzywa sztucznego na podstawie. Wysokość: 45* cm | n/d |
| 42 | Model rośliny dwuliściennej w przekroju | Wielobarwny model kwiatu brzoskwini w przekroju podłużnym; 5 krotne powiększenie; wykonany z tworzywa sztucznego; umieszczony na podstawce. Wysokość: 30* cm | n/d |
| 43 | Lornetka - 10x50 | Lornetka z aluminiowym, ogumowany korpusem, min. 8 elementowe antyodblaskowe soczewski. Średnica obiektywu: 50 mm, powiększenie: 10x. W zestawie z torbą | n/d |
| 44 | Preparaty - tkanki człowieka - 20 sztuk | Zestaw min. 20 preparatów - tkanek człowieka (np. rozmaz krwi, mięśnie, tkanki), przeznaczonych do oglądania pod mikroskopem; preparaty w szkle; opisy w języku polskim; zestaw w zamykanym pudełku | n/d |
| 45 | Preparaty - genetyka - 25 sztuk | Zestaw min. 25 preparatów z genetyki (np. rozmaz krwi, komórki nabłonkowe, chromosomy), przeznaczonych do oglądania pod mikroskopem; preparaty w szkle; opisy w języku polskim; zestaw w zamykanym pudełku | n/d |
| 46 | Preparaty - bezkręgowce - 25 sztuk | Zestaw min. 25 preparatów - bezkręgowce (np. pantofelek, stułbia, komar, mucha), przeznaczonych do oglądania pod mikroskopem; preparaty w szkle; opisy w języku polskim; zestaw w zamykanym pudełku | n/d |
| 47 | Zestaw pojemników na owady | Zestaw składa się z min. 10 pojemników na owady; każdy zawiera siatkę pomiarową i przykrywkę ze szkłem powiększającym; przykrywka posiada otwory wentylacyjne. Średnica pokrywki: 70* mm | n/d |
| 48 | Zestaw mierników elektronicznych do pomiarów środowiskowych | Zestaw min. 4 mierników, np. miernik temperatury i wilgotności, cyfrowy miernik światła, miernik wiatru z termometrem, miernik poziomu dźwięku. Zestaw w walizce | n/d |
| 49 | Mikroskop w zestawie - powiększenie 400 x | Mikroskop z metalowym korpusem; podwójna regulacja ostrości; podwójny system oświetlenia (DIA, EPI); statyw z uchwytem; możliwość pracy na baterie; zakres powiększeń: 40x - 400x; głowica monokularowa obracana o 360º; pochylona pod kątem 45º; obiektywy ze szklaną optyką: 4x, 10x, 40x; w komplecie m.in.: zestaw gotowych preparatów i narzędzi preparacyjnych | n/d |
| 50 | Stojak do przechowywania plansz | Rama metalowa wyposażona w wysięgnik do zawieszania plansz, osadzona na płozach wyposażonych w kółka jezdne. Umożliwia przechowywanie min. 15 plansz. Wymiary: 90* x 30* x 14* cm | n/d |
| 51 | Model nadciśnienia tętniczego | Model anatomiczny ciśnienia tętniczego - min. 7 części; wykonany z tworzywa sztucznego, zainstalowany na podstawie ze stojakiem. Model prezentuje najczęstsze uszkodzenia organów wewnętrznych (mózg, oczy, serce, nerki,tętnice) spowodowanych nadciśnieniem tętniczym. | n/d |
| 52 | Cyfrowy miernik natężenia dźwięku | Miernik poziomu dźwięku 30-130 dBA; wyświetlacz LCD; szybkie oraz powolne sekwencje pomiarów; przyrząd na baterie | n/d |

Dla Części 2 - pomoce dydaktyczne do pracowni chemicznej:

| Lp. | Nazwa produktu | Opis produktu, parametry, funkcjonalność, materiał | Kolor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do doświadczeń chemicznych | Duży zestaw do doświadczeń, min. 60 części; w zestawie m.in.: bagietka, cylinder, elektrody, kolby, krystalizator, lampka spirytusowa, lejek, łapki do probówek, łyżeczki, parownica, pipeta, probówki, podstawka do probówek, przewody, rurki laboratoryjne, szczotka do mycia probówek, szalka Petriego, szkiełko zegarowe, termometr, metalowe uchwyty, zlewki. Zestaw w walizce o wymiarach: 650* x 350* x 140* mm | n/d |
| 2 | Zestaw do ćwiczeń z elektrochemii | Zestaw do ćwiczeń umożliwiający przeprowadzenie doświadczeń mi.in. takich jak: przewodnictwo wody i wodnych roztworów substancji o budowie jonowej i niejonowej oraz elektrolitów; opór elektrolitu; ruch jonów w polu elektrycznym; wpływ temperatury na przewodnictwo elektryczne; polaryzacja elektrod. Zestaw w walizce o wymiarach: 100* x 350* x 500* mm. Waga: 2* kg | n/d |
| 3 | Elektrolizer | Przyrząd do elektrolizy z gniazdami przewodów pozwalającymi na podłączenie źródła prądu. Wymiary naczynia: średnica 9* cm | n/d |
| 4 | Zestaw do elektrolizy | Zestaw przyrządów do elektrolizy, w skład wchodzą m.in.: podstawka, naczynia szklane, statyw, elektrody, probówki, uchwyt do probówek. Zestaw w walizce o wymiarach: 300* x 290* x 60* mm. Waga: 2* kg | n/d |
| 5 | Zestaw do obserwacji i badania wód i gleb | Zestaw do ćwiczeń umożliwiający przeprowadzenie testów - badań wód i gleb; możliwość sprawdzenia w wodzie zawartości m.in.: fosforanów, jonów żelaza, twardości i pH oraz zmierzenie kwasowości gleby. Zestaw w walizce z tworzywa sztucznego, w skład wchodzą m.in.: strzykawki, bibuły osuszające, lupa, probówki, płyn Helliga, płytka kwasomierza Helliga, min. 10 buteleczek z roztworami wskaźników | n/d |
| 6 | Zestaw - rodzaje i próbki paliw | Zestaw min. 10 próbek paliw występujących na ziemi. Próbki umieszczone są przezroczystych w fiolkach znajdujących się w pudełku wraz z opisem w języku polskim. Wymiary pudełka: 30* x 12* x 5* cm | n/d |
| 7 | Zestaw - rodzaje stopów metali | Komplet min. 12 różnych płytek metali i ich stopów do porównywania własności; zestaw w zamykanym pudełku wraz z opisem w języku polskim | n/d |
| 8 | Suszarka laboratoryjna, ociekacz z tacką | Suszarka, ociekacz do próbówek z tacką do ociekania; końcówki prętów zabezpieczone gumkami, min. 32-stanowiskowa ze stali pokrytej PCV, w komplecie z płytą dolną (ociekaczem). Wymiary: 45* x 35* cm | n/d |
| 9 | Taca do przenoszenia próbówek i odczynników | Taca do przenoszenia próbówek i odczynników; wykonana z tworzywa sztucznego, ze specjalnymi otworami (min. 10) na probówki. Wymiary: Wymiary: 30* x 10* x 20* cm | n/d |
| 10 | Termomentr alkoholowy | Termometr alkoholowy z zakresem pomiaru od -10 do 110 stopni C, z nietrującym wkładem. Długość 30* cm | n/d |
| 11 | Aparat/eudiometr Hoffmana | Aparat/eudiometr Hoffmana (Hofmanna), przyrząd zbudowany z trzech połączonych pionowych szklanych cylindrów, środkowy cylinder jest otwarty, boczne wyposażone są w elektrody, u wylotu znajdują się zawory. Całość umieszczona na statywie. Przyrząd dostarczany z zasilaczem. Wysokość całkowita: min. 50 cm | n/d |
| 12 | Aparat Soxhleta - zestaw do ekstrakcji - ze statywem | Aparat do ekstrakcji z systemem SVS. Całość umieszczona na metalowym stelażu/statywie; szklane naczynia o objętości min. 30 ml; w zestawie palnik. Aparat zapakowany w pojemnik z tworzywa sztucznego wyłożony pianką | n/d |
| 13 | Zestaw do wytwarzania gazu - ze statywem | Zestaw do wytwarzania gazu wykonany ze szkła z systemem SVS. Całość umieszczona na metalowym stelażu/statywie, w zestawie palnik. Zestaw zapakowany w pojemnik z tworzywa sztucznego wyłożony pianką | n/d |
| 14 | Zestaw do destylacji - ze statywem | Zestaw do destylacji wykonany ze szkła z systemem SVS. Całość umieszczona na metalowym stelażu/statywie, w zestawie palnik. Zestaw zapakowany w pojemnik z tworzywa sztucznego wyłożony pianką | n/d |
| 15 | Komplet szkła laboratoryjnego | Duży zestaw szkła laboratoryjnego, min. 80 elemetnów. W zestawie m.in.: kolby, krystalizator, lejek, moździerz, probówki, szczypce, podstawki i szczotki do probówek, Szalki Petriego, Chłodnica Liebiga, rurki, korki, zlewki, szkiełka zegarowe | n/d |
| 16 | Zestaw - typy metali | Zestaw min. 12 płytek wykonanych z różnych metali z wytłoczeniami literowtmi do identyfikacji; w zestawie m.in.: aluminium, stal, cynk, mosiądz, brąz. Wymiary płytki: 50* x 20* mm | n/d |
| 17 | Palnik spirytusowy | Palnik alkoholowy, spirytusowy, szklany; pojemność min. 100 ml | n/d |
| 18 | Model do budowy atomu | Model do budowy atomu - zestaw; w skład zestawu wchodzi: trzyczęściowe pudełko oznaczonymi powłokami elektronowymi, min. 30 protonów, min. 30 neutronów, min. 30 elektronów, instrukcja wraz z ćwiczeniami. Średnica: 20* cm | n/d |
| 19 | Model atomu 3D | Trójwymiarowy model przekroju atomu. Wielokolorowy model wykonany ze sprężystej pianki. Wymiary: średnica 30* cm, wysokość 40* cm | n/d |
| 20 | Model cząsteczki fulerenu | Model cząsteczki fullerenu; wykonany z 60 plastikowych kulek połączonych łącznikami wykonanymi z metalu lub tworzywa sztucznego. Model przedstawia strukturę cząsteczki węgla zbudowanej z 60 atomów. Wymiar: 20* cm | n/d |
| 21 | Model cząsteczki grafitu | Model cząsteczki grafitu; wykonany z 39 plastikowych kulek połączonych łącznikami wykonanymi z metalu lub tworzywa sztucznego. Model przedstawia strukturę cząsteczki grafitu | n/d |
| 22 | Model cząsteczki chlorku sodu | Model cząsteczki chlorku sodu; wykonany z 36 plastikowych kulek i 80 łączników wykonanych z metalu lub tworzywa sztucznego. Model można składać i rozkładać według dołączonej instrukcji. Model przedstawia strukturę cząsteczki chlorku sodu | n/d |
| 23 | Model kryształu diamentu | Model sieci krystalicznej diamentu; wykonany z 30 plastikowych kulek połączonych łącznikami wykonanymi z metalu lub tworzywa sztucznego. Model przedstawia strukturę diamentu | n/d |
| 24 | Modele atomów - zestaw podstawowy | Zestaw kulek (imitujących atomy) i łączników z tworzywa sztucznego, pozwalających na budowę modeli pierwiastków chemicznych; w zestawie min. 80 elementów. Zestaw w pudełku z dołączonym układem okresowym pierwiastków w języku polskim | n/d |
| 25 | Komplet szpatułek i łyżeczek | Komplet szpatułek i łyżeczek do przeprowadzania doświadczeń, w zestawie 6 sztuk: 3 łyżeczki do spalań (różne rodzaje) oraz 3 szpatułki (różne rodzaje) | n/d |
| 26 | Modele atomów - zestaw rozszerzony | Zestaw kulek (imitujących atomy) i łączników z tworzywa sztucznego, pozwalających na budowę modeli pierwiastków chemicznych. W zestawie znajdują się modele pierwiastków oraz 2 rodzaje łączników symbolizujących wiązania. Wersja rozbudowana zawiera min. 530 elementów. Całość zapakowana w pojemnik z tworzywa sztucznego z dołączonym układem okresowym pierwiastków w języku polskim | n/d |
| 27 | Zestaw odczynników | Zestaw odczynników i substancji chemicznych wykorzystywanych do przeprowadzania badań i doświadczeń, min. 80 pozycji. Substancje przechowywane w pojemnikach/butelkach z odpowiednich materiałów, oznaczone w języku polskim | n/d |
| 28 | Statyw laboratoryjny w zestawie | Statyw demonstracyjny w zestawie z wyposażeniem pozwalającym na przeprowadzanie doświadczeń. W skład zestawu wchodzą m.in.: metalowy statyw; łapa do kolb; lampka spirytusowa; stojak, łapa i szczotka do próbówek; łyżka; szpatuła; szczypce. Wysokość: 500* mm | n/d |
| 29 | Statyw demonstracyjny | Statyw do demonstracji doświadczeń. W skład zestawu wchodzą m.in.: podstawa statywu, stalowe pręty, łączniki, otwarte pierścienie | n/d |
| 30 | Podnośnik laboratoryjny | Podnośnik mechaniczny, laboratoryjny wykonany ze stali nierdzewnej. Zakres regulacji: max. 250* mm. Wymiary blatu: 150* x 150* mm | n/d |
| 31 | Plansza - układ okresowy pierwiastków chemicznych | Plansza dydaktyczna jednostronna prezentująca część chemiczną układu okresowego pierwiastków, z możliwością zawieszenia na ścianie, w formacie 200* cm x 140* cm | n/d |
| 32 | Plansza - tabela rozpuszczalności | Plansza dydaktyczna, dwustronnie foliowana, oprawiona w listwy okrągłe typu mapowego, wyposażona w sznurek do zawieszania i tasiemkę do związywania. Format: 95* x 65* cm | n/d |
| 33 | Zestaw plansz chemicznych | Zestaw 6 laminowanych plansz chemicznych o wymiarach 70* cm x 100* cm. Plansze o tematyce m.in.: tabela rozpuszczalności, układ okresowy pierwiastków, wiązania chemiczne, kwasy nieorganiczne, budowa materii. Możliwość zawieszenia na ścianie | n/d |
| 34 | Waga szkolna elektroniczna | Waga elektroniczna z cyfrowym wyświetlaczem, zasilana bateryjnie. Maksymalne obciążeni:e 500 g, dokładność pomiaru: 0.1 g. Instrukcja w zestawie | n/d |
| 35 | Waga szalkowa laboratoryjna | Waga szalkowa, laboratoryjna, z udźwigiem 500 g, wykonana z metalu. Zestaw zawiera min. 15 odważników od 10 mg do 200 g; zestaw odważników w pudełku. Wymiary: 10* x 30* x 30* cm | n/d |
| 36 | Zasilacz laboratoryjny prądu stałego | Zasilacz laboratoryjny prądu stałego, z płynną regulacją napięcia i prądu. Posiada wbudowane zabezpieczenie zwarciowo przeciążeniowe oraz dwa niezależne wyświetlacze LCD prądu i napięcia. Napięcie wyjściowe: 0-15V DC. Prąd wyjściowy (max): 3A | n/d |
| 37 | Okulary ochronne | Okulary ochronne z otworami wentylacyjnymi, osłonami bocznymi i paskiem o regulowanej długości; wykonane z tworzywa sztucznego | n/d |
| 38 | Fartuch laboratoryjny | Zwstaw - Fartuch ochronny, laboratoryjny, plamoodporny. Fartuch zapinany na guziki, z długim rękawem. Rozmiary: S - 5 sztuk, M - 5 sztuk | biały |
| 39 | Papierki wskaźnikowe - lakmusowe | Uniwersalne papierki wskaźnikowe / lakmusowe. Skala pH 0-14, długość 5* m | n/d |
| 40 | Taca laboratoryjna | Taca laboratoryjna formowana w polipropylenie. Wymiary: 35* x 30* x 7* cm | n/d |

Dla Części 3 - pomoce dydaktyczne do pracowni fizycznej:

| Lp. | Nazwa produktu | Opis produktu, parametry, funkcjonalność, materiał | Kolor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw ciężarków o jednakowej objętości | Zestaw 3 ciężarków z haczykiem o jednakowej objętości; zestaw w pudełku z tworzywa sztucznego. Średnica: 25* mm | n/d |
| 2 | Rurka do demonstracji konwekcji ciepła | Przyrząd służący do demonstracji ruchu cząstek wody pod wpływem temperatury. Szklana rurka wygięta w kształcie kwadratu/prostokąta. | n/d |
| 3 | Zestaw sześcianów do wyznaczania gęstości | Zestaw min. 10 sześcianów o jednakowej objętości, wykonanych z różnych materiałów, np. miedź, mosiądz, żelazo, cynk, drewno, plastik. Sześciany na podstawce. Wymiary każdego: 2,5* x 2,5* x 2,5* cm | n/d |
| 4 | Zestaw sześcianów z różnych materiałów | Zestaw min. 4 sześcianów z haczykiem wykonanych z: aluminium, mosiądzu, żelaza i ołowiu przeznaczonych do doświadczeń z wyznaczaniem gęstości. Wymiary każdego z bloków: 3* x 3* x 3* cm | n/d |
| 5 | Zestaw do wykazywania sił międzycząsteczkowych | Pomoc naukowa obrazująca istnienie sił działających na poziomie cząsteczkowym. Zestaw zawiera: min. 2 pary płytek - okrągłych i kwadratowych, uchwyty na przyssawce oraz miseczki na substancje; zestaw w pudełku | n/d |
| 6 | Zestaw do wykazywania wolnych przestrzeni między cząsteczkami | Pomoc naukowa obrazująca istnienie wolnych przestrzeni między cząsteczkami. W zestawie: cylinder, lejek, rurka szklana z korkiem | n/d |
| 7 | Naczynie do wykazania zjawiska włoskowatości | Zestaw min. 5 połączonych ze sobą rurek szklanych o różnych średnicach, tworzących naczynie zamknięte służące do wyjaśnienia zjawisk cząsteczkowych. Wymiary: 180* x 100* x 190* mm | n/d |
| 8 | Cylinder miarowy 500 ml | Przezroczysty cylinder miarowy wykonany z tworzywa PNP, z podziałką. Wysokość min. 30 cm; średnica: 5* cm | n/d |
| 9 | Cylinder miarowy 250 ml | Przezroczysty cylinder miarowy wykonany z tworzywa PNP, z podziałką. Wysokość min. 15 cm; średnica: 5* cm | n/d |
| 10 | Zestaw do badania prawa Archimedesa | Pomoc dydaktyczna obrazująca zasady prawa Archimedesa. W składa zestawu wchodzi m.in.: siłomierz, naczynia przelewowe i cylindryczne, zlewka z miarką | n/d |
| 11 | Przyrząd do badania ruchu jednostajnego | Przyrząd do demonstracji i badania własności ruchu jednostajnego; składa się z: drewnianej listwy, rurki z korkiem oraz kątomierzem ze wskazówką. Możliwość montażu na statywie. Długość: 1200* mm | n/d |
| 12 | Przyrząd do badania ruchów: jednostajnego i zmiennego | Przyrząd służy do demonstracji badania własności ruchu jednostajnego i jednostajnie zmiennego; składa się m.in. z: równi pochyłej wykonanej z tworzywa sztucznego, wózka, drewnianych klocków. Możliwość montażu na statywie. Długość: 650* mm | n/d |
| 13 | Zestaw demonstracyjny do badania sił | Zestaw do przeprowadzania doświadczeń z zakresu mechaniki; składa się z m.in. z: tarczy o nieregularnym kształcie, kołeczków połączonych nićmi z odważnikami, krążków. Elementy zestawu posiadają magnetyczne uchwyty | n/d |
| 14 | Tarcza do badania momentów sił | Pomoc dydaktyczna do badania momentów sił. W zestawie: okrągła tarcza z podziałką i otworkami do umieszczania metalowych kołeczków. Tarcza montowana na uchwycie magnetycznym. Średnica: 200* mm | n/d |
| 15 | Zestaw odważników z haczykiem | Zestaw min. 6 ciężarków z haczykami, umieszczonymi na podstawie z tworzywa sztucznego. Komplet zawiera ciężarki o wadze: 10 g, 20g, 50g,100g | n/d |
| 16 | Zestaw obciążników z haczykami | Zestaw min. 10 obciążników o jednakowej wadze, zapakowanych w pudełko z tworzywa sztucznego | n/d |
| 17 | Dynamometr sprężynowy - 1N | Dynamometr sprężynowy - siłomierz. Urządzenie z tworzywa sztucznego ze skalą/podziałką w N; możliwość regulacji punktu zerowego; hak i uchwyt do podwieszania wykonane z metalu, zabezpieczony przed przeciążeniem. Długość w pozycji zerowej: 25* cm | n/d |
| 18 | Dynamometr sprężynowy - 2,5N | Dynamometr sprężynowy - siłomierz. Urządzenie z tworzywa sztucznego ze skalą/podziałką w N; możliwość regulacji punktu zerowego; hak i uchwyt do podwieszania wykonane z metalu, zabezpieczony przed przeciążeniem. Długość w pozycji zerowej: 25* cm | n/d |
| 19 | Dynamometr sprężynowy - 5N | Dynamometr sprężynowy - siłomierz. Urządzenie z tworzywa sztucznego ze skalą/podziałką w N; możliwość regulacji punktu zerowego; hak i uchwyt do podwieszania wykonane z metalu, zabezpieczony przed przeciążeniem. Długość w pozycji zerowej: 25* cm | n/d |
| 20 | Dynamometr sprężynowy - 10N | Dynamometr sprężynowy - siłomierz. Urządzenie z tworzywa sztucznego ze skalą/podziałką w N; możliwość regulacji punktu zerowego; hak i uchwyt do podwieszania wykonane z metalu, zabezpieczony przed przeciążeniem. Długość w pozycji zerowej: 25* cm | n/d |
| 21 | Dynamometr sprężynowy - 20N | Dynamometr sprężynowy - siłomierz. Urządzenie z tworzywa sztucznego ze skalą/podziałką w N; możliwość regulacji punktu zerowego; hak i uchwyt do podwieszania wykonane z metalu, zabezpieczony przed przeciążeniem. Długość w pozycji zerowej: 25* cm | n/d |
| 22 | Dynamometr sprężynowy - 50N | Dynamometr sprężynowy - siłomierz. Urządzenie z tworzywa sztucznego ze skalą/podziałką w N; możliwość regulacji punktu zerowego; hak i uchwyt do podwieszania wykonane z metalu, zabezpieczony przed przeciążeniem. Długość w pozycji zerowej: 25* cm | n/d |
| 23 | Dynamometr sprężynowy - 100N | Dynamometr sprężynowy - siłomierz. Urządzenie z tworzywa sztucznego ze skalą/podziałką w N; możliwość regulacji punktu zerowego; hak i uchwyt do podwieszania wykonane z metalu, zabezpieczony przed przeciążeniem. Długość w pozycji zerowej: 25* cm | n/d |
| 24 | Siłomierz demonstracyjny - 5N | Siłomierz demonstracyjny wyskalowany w gramach i Newtonach. Urządzenie wykonane z metalu, z haczykiem i z podziałką. Możliwość montażu | n/d |
| 25 | Siłomierz demonstracyjny - 10N | Siłomierz demonstracyjny wyskalowany w gramach i Newtonach. Urządzenie wykonane z metalu, z haczykiem i z podziałką. Możliwość montażu | n/d |
| 26 | Statyw demonstracyjny | Statyw do demonstracji doświadczeń. W skład zestawu wchodzą m.in.: podstawa statywu, stalowe pręty, łączniki, otwarte pierścienie | n/d |
| 27 | Wahadło matematyczne | Wahadło matematyczne do określania okresu drgań wahadła. Urządzenie prezentuje układ mechaniczny w postaci ciężarka zawieszonego na nieważkiej i nierozciągliwej nici, której drugi koniec jest unieruchomiony. Wahadło wykonane z metalu. Wysokość: 350* mm | n/d |
| 28 | Przyrząd do badania ruchu | Ruchomierz, urządzenie służące do pomiaru oraz zapisu ruchu ciała, Nagrywanie ruchu polega na nanoszeniu punktów na taśmie pomiarowej, ich rozmieszczenie umożliwia obliczenie przebytej drogi, prędkości czy przyspieszenia. W zestawie: urządzenie nagrywające i taśma. Wymiary: 140* x 70* mm | n/d |
| 29 | Równia pochyła do doświadczeń z tarciem | Przyrząd do doświadczeń z zakresu dynamiki; w skład zestawu wchodzą m.in.: rynienka metalowa z krążkiem i podziałką kątową z wymiennymi powierzchniami, regulowany statyw, klocki z obciążnikami. Długość rynienki: 500* mm | n/d |
| 30 | Przyrząd do badania tarcia | Pomoc dydaktyczna przeznaczona do zagadnień związanych z tarciem. W zestawie: równia; drewniane kostki z różnorodną fakturą zakończone haczykami, dynamometr | n/d |
| 31 | Zestaw do doświadczeń z magnetyzmu | Pomoc dydaktyczna do doświadczeń z magnetyzmu. Zestaw składa się z min. 40 części; w skład wchodzą m.in.: magnesy (różne rodzaje), igły magnetyczne, podstawki do igieł, żelazny pierścień, płytka mosiężna, pręty stalowe. Zestaw zapakowany w pojemnik. Waga zestawu: 2* kg | n/d |
| 32 | Lewitujące magnesy | Pomoc dydaktyczna składająca się z min. 4 magnesów oraz podstawy z prętem. Średnica magnesów: 30* mm, wysokość prętu: min. 10 cm | n/d |
| 33 | Igły magnetyczne - 2 sztuki | Igły magnetyczne na podstawce, 2 sztuki. Wysokość: 10* cm; długość igły: 10* cm | n/d |
| 34 | Magnes podkowa | Magnes podkowiasty, zapakowany w pudełko z tworzywa sztucznego. Wymiary magnesu: 80* x 50* x 20* mm | n/d |
| 35 | Demonstrator pola magnetycznego | Przyrząd do demonstracji działania pola magnetycznego. Min. 2 urządzenia demonstracyjnez żelaznymi opiłkami z min. 2 magnesami | n/d |
| 36 | Magnes sztabkowy - 2 sztuki | Magnes sztabkowy, płaski, 2 sztuki. Wymiary: 100* x 20* mm | n/d |
| 37 | Minaturowe igły magnetyczne | Zestaw miniaturowych igieł magnetycznych na podstawkach, w zestawie min. 10 sztuk. Długość igły 3* cm | n/d |
| 38 | Przyrząd do demonstracji linii pola magnetycznego | Przyrząd do demonstracji kształtu linii pola magnetycznego; szereg magnetycznych igieł przytwierdzonych do podstawy z tworzywa sztucznego; igły zmieniają kierunek pod wpływem przewodnika | n/d |
| 39 | Przyrząd do demonstracji pola magnetycznego solenoidu | Przyrząd do demonstracji pola magnetycznego solenoidu; na podstawce zamontowana igła magnetyczna oraz solenoid. Długość podstawki: 130* mm | n/d |
| 40 | Przyrząd do demonstracji pola magnetycznego przewodu prostoliniowego | Przyrząd do demonstracji pola magnetycznego przewodu prostoliniowego; na postawce zamontowana igła magnetyczna wraz z przewodem | n/d |
| 41 | Przyrząd do badania prądów indukcyjnych | Przyrząd do demonstracji wzajemnego oddziaływania cewki i magnesu; składa się z: podstawki, cewki z uzwojeniem, magnesu. Długość podstawy: 130* mm | n/d |
| 42 | Zestaw do demonstracji pola magnetycznego wokół przewodnika | Duży zestaw do demonstracji pola magnetycznego; w zestawie: magnesy, przewodniki z prądem elektrycznym, igły magnetyczne, opiłki żelaza, zwojnica. Waga: 1* kg | n/d |
| 43 | Elektromagnes | Przyrząd do prezentacji zależności między magnetyzmem a elektrycznością. Składa się z dwóch cewek, osadzonych na metalowym rdzeniu z zaworami z haczykiem. Cewki wyposażone są w gniazda elektryczne; przystosowany również do przewodów z wtyczkami bananowymi. | n/d |
| 44 | Wizualizator przewodności cieplnej metali | Urządzenie składa się z min. 4 metalowych płaskowników lub prętów wykonanych m.in. ze stali, mosiądzu, aluminium i miedzi; umieszczonych na wspólnej podstawie. Każdy z nich wyposażony w płynny wskaźnik, ukazujący zmiany temperatury. Urządzenie może być stosowane wielokrotnie | n/d |
| 45 | Manometr wodny | Przyrząd służący do mierzenia ciśnienia. Manometr wodny - otwarty; zbudowany z 2 rurek labolatoryjnych połączonych ze sobą elastyczną rurką; posiada ruchomą podziałkę, rurki napełnione cieczą. Długość: 450* mm | n/d |
| 46 | Bimetal z rękojeścią | Pomoc dydaktyczna - osadzone w rękojeści 2 połączone ze sobą paski metali o różnej rozszerzalności cieplnej; pod wpływem temperatury bimetal wygina się | n/d |
| 47 | Pierścień Gravesanda | Zestaw dowodzący na istnienie rozszerzalności cieplnej; metalowa kulka i pierścień osadzone w uchwytach; kulka o średnicy nieco mniejszej od średnicy wewnętrznej pierścienia | n/d |
| 48 | Przyrząd do wykazania rozszerzalności liniowej metali | Pomoc dydaktyczna do demonstracji rozszerzalności liniowej metali (np. aluminium, stali i mosiądzu) pod wpływem temperatury. Wydłużenie podgrzewanych prętów, przenoszone jest przy pomocy prostych przekładni na ruch odpowiedniej wskazówki | n/d |
| 49 | Przyrząd do demonstracji przemiany pracy w energię | Przyrząd - plastikowy cylinder z tłokiem - służy do demonstracji przemiany adiabatycznej. Naciśnięcie na rękojeść tłoka powoduje, że wata umieszczona w cylindrze ulega zapaleniu | n/d |
| 50 | Przyrząd do demonstrowania liniowej przewodności cieplnej | Przyrząd do demonstracji przewodności cieplnej, składa się z: metalowego ramienia zamontowanego na statywie z możliwością regulacji oraz korków. Wymiary - 280* x 15* mm | n/d |
| 51 | Przyrząd do demonstracji mechanizmu powstawania fali stojącej | Przyrząd demonstrujący powstawanie fali stojącej. Przyrząd wykonany z tworzywa sztucznego z zamocowaną pętlą z szerokiej folii, na której znajduje się dwukolorowa sinusoida | n/d |
| 52 | Kuweta drgań | Kuweta drgań obrazująca zjawisko rozchodzenia się fal na wodzie. W zestawie: generator fal; przezroczysty zbiornik na wodę, akrylowe kształtki, aluminiowe płyty, metalowe pręciki, zasilacz | n/d |
| 53 | Klosz próżniowy z manometrem i dzwonkiem elektrycznym | Przyrząd służący do demontracji, że dźwięk nie rozchodzi się w próżni. Przyrząd składa się ze szklanego klosza wyposażony w manometr wraz z podstawą oraz budzik zasilany bateriami | n/d |
| 54 | Mechaniczna pompka próżniowa | Mechaniczna pompka próżniowa do wytwarzania próżni z wbudowanym zaworem wentylacyjnym i manometrem. Główne elementy pompy są wykonane ze stali, cylinder jest pokryty emalią. Rączka pompy jest plastikowa. Długość: 35* cm | n/d |
| 55 | Dekada rezystorów - 100 ohm | Podstawka z zamocowanymi 10 rezystorami o takiej samej wartości; zestaw pozwala uzyskać dowolną rezystancję z zakresu od 1 ohm do 11 111 ohm | n/d |
| 56 | Dekada rezystorów - 1000 ohm | Podstawka z zamocowanymi 10 rezystorami o takiej samej wartości; zestaw pozwala uzyskać dowolną rezystancję z zakresu od 1 ohm do 11 111 ohm | n/d |
| 57 | Silniczek i żarówka na podstawce | Na wspólnej podstawce znajduje się silniczek prądu stałego i oprawka z żaróweczką. Źródłem napięcia może być zasilacz prądu stałego, bateryjki płaskie lub akumulatory. Długość: 130* mm | n/d |
| 58 | Szeregowe i równoległe połączenie żarówek | W skład zestawu wchodzą 2 podstawki - na1 jest połączenie szeregowe, na 2 równoległe połączenie min. 3 żarówek. Długość podstawek: 130* mm; żarówki: 3,5V, 0,2A | n/d |
| 59 | Przyrząd do oddziaływania przewodników z prądem | Przyrząd demonstrujący wzajemne oddziaływanie na siebie przewodników z prądem; wykonany z tworzywa sztucznego z metalowymi elementami | n/d |
| 60 | Mostek oporowy Wheatstonea | Przyrząd służący do oznaczania małych oporności, może być stosowany również jako potencjometr. Wykonany z metalu, z podziałką. Długość: min 1000 mm; waga: 1,5* kg | n/d |
| 61 | Opornica suwakowa 51 ohm | Urządzenie regulujące prąd i napięcie w obwodach elektrycznych i elektronicznych. Przyrząd wykonany z metalu | n/d |
| 62 | Opornica suwakowa 100 ohm | Urządzenie regulujące prąd i napięcie w obwodach elektrycznych i elektronicznych. Przyrząd wykonany z metalu | n/d |
| 63 | Ogniwo Volty | Ogniwo będące źródłem prądu stałego o niewielkiej sile elektromotorycznej; ogniwo z dwiema elektrodami zamontowanymi z zaciskami (cynkową i miedzianą) ze szklanym naczyniem. Możliwość podłączenia przewodów bananowych | n/d |
| 64 | Induktor Ruhmkorffa | Pomoc dydaktyczna służąca do wytwarzania wysokich jednokierunkowych napięć elektrycznych. Transformator z dwona uzwojeniami i elektrodami, wykonany głównie z metalu, zamontowany na podstawie. Napiecie zasilania (stałe) - 6-8 V; pobór prądu - 0,15-1,5 A; waga: 3* kg | n/d |
| 65 | Zestaw obwodów elektrycznych | Zestaw dydaktyczny do ćwiczeń z zakresu elektryczności i magnetyzmu; min. 20 części. W skład wchodzą m.in.: amperomierz, woltomierz, rezystor, opornica, magnesy, przewody, żarówki, opiłki. Zestaw zapakowany w pudełko z tworzywa sztucznego | n/d |
| 66 | Galwanoskop | Przyrząd pomiarowy służący do wykrywania przepływu i wyznaczania kierunku słabego prądu elektrycznego. Kompatybilny z cewką, wykonany z tworzywa sztucznego lub metalu. Wymiary: 10* x 10* cm | n/d |
| 67 | Przewodniki do pomiaru oporu elektrycznego | Zestaw przewodników do pomiaru oporu elektrycznego - min. 10 płytek z nawiniętym drutem oporowym z różnych materiałów i o różnych średnicach | n/d |
| 68 | Amperomierz | Amperomierz analogowy o dwóch zakresach pomiarowych: -0.2A–0.6A i -1A–3A. Wymiary: 10* x 13* x 10* cm | n/d |
| 69 | Miliamperomierz | Miliamperomierz analogowy o dwóch zakresach pomiarowych: -0.2A–0.6A i -1A–3A. Wymiary: 10* x 13* x 10* cm | n/d |
| 70 | Woltomierz | Woltomierz analogowy o dwóch zakresach pomiarowych: -1 - 0 - 3 V i -5V - 0 - 15 V. Wymiary: 10* x 13* x 10* cm | n/d |
| 71 | Analogowy miernik demonstracyjny | Przyrząd do pomiaraów prądów i napięć. Wykonany z tworzywa sztucznego, duża czytelna skala, wymienne części (moduły i skale); może być używany jako woltomierz, amperomierz i galwanometr | n/d |
| 72 | Zestaw przewodów bananowych - 30 cm | Komplet przewodów o długości 30 cm z końcówkami bananowymi 4 mm; w zestawie min. 6 sztuk - 3 przewody czarne, 3 przewody czerwone | n/d |
| 73 | Zestaw przewodów bananowych - 50 cm | Komplet przewodów o długości 50 cm z końcówkami bananowymi 4 mm; w zestawie min. 6 sztuk - 3 przewody czarne, 3 przewody czerwone | n/d |
| 74 | Maszyna do mieszania barw - demonstrator kolorów | Demonstracyjny przyrząd w postaci projektora wykorzystującego trzy niskonapięciowe silne diody LED (czerwona, zielona, niebieska) zamontowane w specjalnych obudowach i gniazdach umożliwiających regulację kąta padania każdej barwnej plamy na biały ekran; możliwość odrębnego wł/wył każdego z nich, możliwość regulacji wielkości rzutowanej plamki i natężenia emitowanej wiązki światła; dowolne mieszanie kolorów. Za silanie za pomocą załączonego przewodu zakończone wtykami bananowymi. Napięcie: 6V AC/DC | n/d |
| 75 | Dysk Newtona z napędem ręcznym | Krążek barw Newtona z ręczną wirownicą. Wysokość całości: 30* cm | n/d |
| 76 | Pryzmat szklany | Pryzmat szklany równoboczny o kącie 60° do obserwacji zachowania wiązki światła. Przyrząd osadzony na uchwycie z rączką, z możliwością montażu pryzmatu w łapie na statywie. Dwie boczne ścianki pryzmatu są polerowane, kąt łamiący wynosi 60° | n/d |
| 77 | Zestaw do doświadczeń z optyki geometrycznej | Zestaw do doświadczeń z optyki, min. 8 części. W skład zestawu wchodzą m.in.: min. pięciowiązkowy laser, zwierciadło, pryzmaty, soczewki. Zestaw przystosowany do tablicy magnetycznej. Zestaw zapakowany w walizkę/pudełko | n/d |
| 78 | Maszyna elektrostatyczna | Klasyczna maszyna elektrostatyczna umożliwiająca wytwarzanie napięcia elektrycznego oraz ładunków elektrycznych o różnych znakach, które gromadzone są w butelkach lejdejskich. Posiada pas uruchomiany korbą, regulowaną długość iskry oraz dwa wysokonapięciowe kondensatory. Wymiary: średnica tarcz 300* mm | n/d |
| 79 | Generator Van de Graaffa z napędem ręcznym | Generator Van de Graaffa do wytwarzania ładunków elektrycznych. W przyrządzie zastosowano czaszę kulistą z mosiężnej blachy niklowanej o średnicy ok. 250* mm. W zestawie m.in.: konduktor kulisty na izolowanej rączce, młynek Franklina, miotełka; napęd ręczny. Wysokość: 750* mm | n/d |
| 80 | Zestaw do demonstracji sił pola elektrostatycznego | Zestaw do demonstracji linii sił pola elektrostatycznego. Kompatybilny z rzutnikiem pisma, maszyną elektrostatyczną. Wymoary: 150* x 150* mm | n/d |
| 81 | Elektrometr z puszką | Przyrząd służący do wskazywania obecności ładunków elektrycznych i pomiaru potencjału elektrostatyczneg. Wykonany głównie z metalu. Wysokość: 350* mm, waga: 1,5* kg | n/d |
| 82 | Pałeczka szklana i ebonitowa | Pałeczka szklana o długości 25* cm oraz ebonitowa o długości 30* cm. W komplecie materiał do pocierania | n/d |
| 83 | Elektroskop | Przyrząd służący do wykazywania stanu naelektryzowania ciał. Elektroskop wychyłowy, czuły, Wyposażony w gniazdo uziemiające. Wykonany głównie z metalu. Wysokość: 25* cm | n/d |
| 84 | Elektrometr Brauna | Pomoc dydaktyczna używana podczas doświadczeń z elektrostatyki. Elektrometr Brauna, całkowicie osłonięty. Obudowa z metalu, wewnątrz pręt z obrotową wskazówką, szklana ścianka. Średnica: 15* cm | n/d |
| 85 | Zestaw 12 odważników - 1g - 500g | Zestaw 12 odważników o preferowanej wadze: 500g, 200gx2, 100g, 50g, 20gx2, 10g, 5g, 2gx2, 1g. Oznaczenia na odważnikach. Zestaw w pudełku | n/d |
| 86 | Zestaw 16 odważników - 10mg - 50g | Zestaw 12 odważników o preferowanej w przedziale wagowym: 10mg - 50g. Oznaczenia na odważnikach. Zestaw w pudełku | n/d |
| 87 | Zasilacz laboratoryjny | Zasilacz prądu stałego płynnie regulowany. Podstawowe parametry: napięcie wyjściowe 0÷30 V, prąd wyjściowy 0÷5 A, stabilizacja napięcia i prądu, jednoczesny odczyt napięcia i prądu każdego z wyjść, wskaźniki cyfrowe LCD | n/d |
| 88 | Zasilacz regulowany | Stabilizowany zasilacz prądu stałego i zmiennego. Niezależna praca obu modułów, wyposażony w elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, niezależne wyświetlacze LED napięcia i prądu. Podstawowe parametry: napięcie: 0-24V stabilizowane, płynna regulacja; prąd - do min. 10A (DC), do min. 6A (AC); napięcie zasilające jednostki: 230V prądu zmiennego | n/d |
| 88 | Zestaw przewodów ze złączeniami krokodylkowymi - 50 cm | Zestaw min. 10 kolorowych kabli ze złączami krokodylkowymi. Długość: 50 cm | n/d |
| 89 | Zestaw przewodów ze złączeniami krokodylkowymi - 36 cm | Zestaw min.10 kolorowych kabli ze złączami krokodylkowymi. Długość: 36 cm | n/d |
| 90 | Przyrząd do demonstracji drgań wymuszonych oraz rezonansowych | Przyrząd do zapoznania się ruchem wibracyjnym; dwie sprężyny o różnej sprężystości połączone za pomocą ciężarka, korbka; w zestawie: ciężarek i sprężyny o różnym współczynniku sprężystości. Przyrząd wykonany głównie z metalu | n/d |
| 91 | Zestaw edukacyjny - elektronika | Zestaw edukacyjny do programowania i samodzielnej budowy obwodu; czujniki, przetworniki i elementy wykonawcze, można łączyć z mikroprocesorem i zaprogramować (odpowiedny program w zestawie) obwód | n/d |
| 92 | Falownica | Falownica - przyrząd do demonstracji fal poprzecznych i podłużnych. Urządzenie posiada wał z uchwytem, który po obróceniu działa na szereg pionowych prętów z białymi kropkami na górze; pręty zakrzywione pod kątem umożliwia obserwację podłużnych i poprzecznych fal; na rączce skala stopniowa 360 °. Możliwość demonstracji: długości fali, częstotliwości, amplitudy drgań, odbicia fali i okresu | n/d |
| 93 | Elektrolizer | Przyrząd do elektrolizy z żarówką i przełącznikiem. Naczynie umieszczonena podstawce zawierającej żaróweczkę, przełącznik oraz gniazda do wpięcia amperomierza. Przyrząd do elektrolizy wody, złożony z podstawy energetycznej, naczynia szklanego oraz słupków montażowych z kompletem elektrod. Wśród nich znajdują się: elektroda stalowa; elektroda miedziana; elektroda ołowiana; elektroda węglowa | n/d |
| 94 | Opiłku metalu | Opiłki metalu do demonstracji pola magnetycznego. Pojemnik zawiera 250* g | n/d |
| 95 | Zestaw plansz dydaktycznych | Zestaw min. 20 plansz dydaktycznych w formacie 50* x 70* cm; plansze o tematyce m.in.: sił, miar, środka ciężkości, dynamiki Newtona, pracy, energii | n/d |
| 96 | Wahadło Newtona | Pięć stalowych kul o średnicy 20* mm jest zawieszonych na metalowym stelażu umieszczonym na drewnianej podstawie. Wymiary podstawy to 10* x 12* cm | n/d |
| 97 | Działo parowe | Przyrząd do badania, jak energia przekształca się z energii chemicznej będącej w świecy, na energie cieplną, która gotuje wodę wewnątrz fiolki zatkaną korkiem; podstawa - wagonik na kółkach z tworzywa sztucznego, z miejscem na świeczkę; szklana fiolka z korkiem i sznureczkiem | n/d |
| 98 | Plansza - układ SI język nauki i techniki | Laminowana plansza w drewnianej oprawie z możliwością zawieszenia na ścianie; Podstawowe i uzupełniające jednostki SI - definicje pełne i przybliżone. Wielokrotności i podwielokrotności od 10e-18 do 10e18 oraz przykłady ich przeliczania. Wymiary: 160* x 120* cm | n/d |
| 99 | Zegar z baterią owocową | Zegar zasilany owocami - badania przewodności różnych materiałów; elektrody wbijane są w owoc/warzywo, wbudowane obwody elektryczne. W zestawie m.in.: moduł zegara cyfrowego w obudowie prostokątnej z tworzywa z pokrywą oraz dwoma probówkami, elektrody, dioda LED, przewody, gumowa rurka | n/d |
| 100 | Plansza - wybrane wielkości fizyczne i ich jednostki | Laminowana plansza w drewnianej oprawie z możliwością zawieszenia na ścianie; tematyka: wybrane wielkości fizyczne i ich jednostki. Wymiary: 140* x 100* cm | n/d |
| 101 | Zestaw do pomiaru rozszerzalności cieplnej metali | Zestaw do pomiaru rozszerzalności cieplnej metali składa się z: kociołka zamykanego gumowym korkiem; statywu wyposażonego w śrubę do mocowania czujnika mikrometrycznego i śrubę do zamocowania pręta metalowego wewnątrz płaszcza grzejnego; płaszcz z prętem do pomiaru rozszerzalnośco; trójnógu | n/d |

Dla Części 4 - pomoce dydaktyczne do pracowni geograficznej:

| Lp. | Nazwa produktu | Opis produktu, parametry, funkcjonalność, materiał | Kolor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Model układu słonecznego | Wielokolorowy model układu słonecznego z zasilaniem bateryjnym. Wymiary: 40* x 25* x 15* cm | n/d |
| 2 | Tellurium z napędem ręcznym | Wielokolorowy model układu Słońce-Ziemia-Księżyc; posiada źródło światła oraz zasilanie bateryjne, tarcza opisana w języku polskim | n/d |
| 3 | Kompas | Lekki, dokładny kompas (busola) z zamkniętą obudową. Tarcza obraca się na łożysku igłowym; igła zawieszoną w płynie; przyrządy celownicze. Średnica 4* cm | n/d |
| 4 | Model jaskini krasowej oraz ukształtowania terenu | Wielobarwny trójwymiarowy model ukształtowania terenu, model jaskini krasowej w przekroju; model ukazuje formy krasu, nacieki, stalaktyty, stalagmity oraz stalagnaty. Model składa się z min. 2 elementów, możliwość zdjęcia górnej części. Model wykonany z trwałego tworzywa. Długość: 30* cm | n/d |
| 5 | Model ukształtowanie terenu - kanion | Wielobarwny trójwymiarowy model ukształtowania terenu w przekroju – kanion, wykonany z trwałego tworzywa. Długość: 50* cm | n/d |
| 6 | Model obiegu wody w przyrodzie | Model ukazujący obieg wody w przyrodzie, z tworzywa sztucznego, trójwymiarowy, przedstawiający fragment naturalnego ukształtowania powierzchni Ziemi. Możliwość wlewania wody i umieszczania kawałków lodu; instrukcja w zestawie. Długość: 40* cm | n/d |
| 7 | Rodzaje gleb - próbki | Zestaw zawiera min. 15 próbek gleb występujących na ziemi. Próbki w przezroczystych słoiczkach/pojemniczkach umieszczone w pudełku z opisem w języku polskim | n/d |
| 8 | Skały i minerały - próbki - 20 sztuk | Próbki min. 20 skał i minerałów zapakowane w pudełku z opisem w języku polskim | n/d |
| 9 | Model ukształtowania terenu - płyty tektoniczne i wulkany | Wielobarwny trójwymiarowy model ukształtowania terenu w przekroju – płyty tektoniczne i wulkany; wykonany z trwałego tworzywa. Długość: 60* cm | n/d |
| 10 | Ziemia - model przekrojowy z pianki | Otwierany model Ziemi wykonany z trwałej pianki. Zewnętrzna powłoka modelu obrazuje wody i lądy, wewnętrzna wnętrze Ziemi - warstwy, temperaturę i odległość. Kontynenty oraz masy wodne oznaczone symbolami. Średnica: 12* cm | n/d |
| 11 | Zegar słoneczny | Zegar słoneczny wykonany z tworzywa sztucznego; podziałka godzinowa na podstawie. Wymiary: 30* x 30* cm | n/d |
| 12 | Stacja pogodowa - zestaw | Przenośna stacja pogodowa, duży zestaw uczniowski dla 6 grup; w zestawie m.in.: statyw, piktogramy, termometry. Zestaw umożliwia: rozpoznawanie, rozróżnianie, opisywanie, pomiar i zapis - temperatury, zachmurzenia, kierunku oraz siły wiatru, wielkości opadów atmosferycznych. Zestaw w walizce | n/d |
| 13 | Globus fizyczny | Globus - mapa fizyczna; podstawa/stopka z drewna, aluminiowa cięciwa. Średnica: 40* cm, wysokość: 60* cm | n/d |
| 14 | Globus z trasami odkrywców | Globus z trasami odkrywców; podstawa/stopka z tworzywa sztucznego. Średnica: 20*cm, wysokość: 30* cm | n/d |
| 15 | Dwustronna mapa ścienna - Europa fizyczna i polityczna | Dwustronna mapa ścienna - 1 str: Europa fizyczna z elementami ekologii, 2 str: Europa polityczna (aktualizacja 2017). Możliwość powieszenia na ścianie. Skala: 1:4000000; wymiary: 160* x 120* cm | n/d |
| 16 | Dwustronna mapa ścienna - Świat polityczny i część ćwiczeniowa | Dwustronna mapa ścienna - 1 str: świat polityczny (aktualizacja 2018), 2 str: świat konturowy - ćwiczeniowy m.in.: obrysy granic. Możliwość powieszenia na ścianie. Skala: 1:26000000; wymiary: 160* x 120* cm | n/d |
| 17 | Dwustronna mapa ścienna - Polska fizyczna i hipsometryczna | Dwustronna mapa ścienna - 1 str: Polska fizyczna (aktualizacja 2018), 2 str: Polska konturowo-hipsometryczna do ćwiczeń m.in.: kontury granic państwowych. Możliwość powieszenia na ścianie. Skala: 1:750000; wymiary: 140* x 100* cm | n/d |
| 18 | Mapa ścienna - Australia fizyczna | Ścienna, fizyczna mapa Australii. Możliwość powieszenia na ścianie. Skala: 1:2800000; wymiary: 200* x 150* cm | n/d |
| 19 | Mapa ścienna - świat polityczny | Ścienna, polityczna mapa świata (aktualizacja 2017). Możliwość powieszenia na ścianie. Skala: 1:2200000; wymiary: 200* x 150* cm | n/d |
| 20 | Ćwiczeniowa mapa ścienna - Polska administracyjna | Mapa konturowa Polski administracyjna - ćwiczeniowa mapa ścienna. Zawiera konturowe obrysy granic administracyjnych (państwa,województwa, powiaty i gminy) oraz sieć hydrograficzną Polski. Możliwość powieszenia na ścianie. Skala: 1:500000; wymiary: 200* x 150* cm | n/d |
| 21 | Wózek na mapy | Wózek na mapy; konstrukcja rozbieralna wykonana m.in. metalowych z prętów; wyposażona w kółka jezdne; półka z płyty wiórowej laminowanej z PCV. Możliwość przechowywania min. 40 map różnej wielkości w pozycji pionowej. Wymiary: 80* x 70* x 130 cm | n/d |
| 22 | Stojak do zawieszania map | Stojak do zawieszania map i plansz na kółkach; konstrukcja na bazie kształtowników metalowych. Wysięg ramienia do min. 25 cm | n/d |
| 23 | Układ słoneczny - 11 piłek | Zestaw składa się z 11 nadmuchiwanych piłek reprezentujących Słońce, Księżyc, Ziemię oraz pozostałe planety układu. Możliwość zawieszenia pod sufitem; piłki mają średnicę od ok. 20 do 90 cm; pompka w zestawie | n/d |
| 24 | Model - erupcja wulkanu | Rozkładalny model demonstracyjny wulkanu, możliwość wykonania eksperymentu - erupcja wulkanu. W zestawie min.: model wulkanu, taca, zatyczka, czyścik. Opis, informacje o wulkanie, w języku polskim. Wymiary wulkanu: 25* x 30* cm | n/d |
| 25 | Dwustronna mapa ogólnogeograficzna - Azja | Dwustrona mapa Azji; 1 strona - mapa ogólnogeograficzna Azji z ukształtowaniem powierzchni kontynentu, rozmieszczeniem obiektów hydrograficznych, położeniem najważniejszych miejscowości, linii kolejowych i dróg, przebieg granic państw i kontynentów; 2 strona: wersja do ćwiczeń (bez nazewnictwa). Skala: 1 : 7 000 000; format: 160* x 190* cm | n/d |
| 26 | Zestaw plansz - litosfera i wnętrze Ziemi | Zestaw min. 15 plansz - foliogramów z zagadnieniami dot. litosfery i wnętrza Ziemi; plansze ze zdjęciami, opisami, mapami; np. budowa wnętrza i skład chemiczny Ziemi, cykl geologiczny, strefy klimatyczne, rów tektoniczny, strefy roślinne. Format min. A4 | n/d |
| 27 | Stojak do przechowywania plansz | Rama metalowa wyposażona w wysięgnik do zawieszania plansz, osadzona na płozach wyposażonych w kółka jezdne. Umożliwia przechowywanie min. 15 plansz. Wymiary: 90* x 30* x 14* cm | n/d |
| 28 | Dwustronna mapa - ludność Świata | Dwustronna mapa świata; 1 strona - rozmieszczenie ludności na świecie, dwie mapy z przyrostem naturalnym i gęstością zaludnienia, wykresy; 2 strona - cztery mapy świata: rozmieszczenie odmian człowieka, zróżnicowanie ludności pod względem wyznania i używanego języka, saldo migracji. Wymiary: 120* x 160* cm | n/d |
| 29 | Zestaw plansz - nauka o Ziemi | Zestaw wielobarwnych plansz dydaktycznych o wymiarach: 70* x 100* cm; min. 25 plansz o tematyce m.in.: zwierzęta świata, pory roku, układ słoneczny, rafa kolarowa, chmury, zjawiska atmsferyczne, minerały | n/d |
| 30 | Skały i minerały - zestaw - 56 sztuk | Próbki min. 56 skał i minerałów zapakowane w pudełku z opisem w języku polskim | n/d |
| 31 | Globus indukcyjny | Globus indukcyjny - kula o czarnej matowej powierzchni, na której można pisać kredą; podstawa/stopka z tworzywa sztucznego. Średnica: 25* cm; wysokość: 35* cm | n/d |
| 32 | Mapa ścienna Świata - fizyczna | Fizyczna mapa ścienna świata, zawiera m.in.: granice i stolice państw, ilość mieszkańców, pustynie, lodowce i lądolody, szczyty i wulkany, wodospady, głębokości, mapy biegunów. Oprawiona w rurki z tworzywa sztucznego, możliwość zawieszenia na ściane na dołączonym sznurku. Skala: 1:2000000, wymiary: 190* x 130* cm | n/d |

Wyszczególnienie ilościowe opisanego przedmiotu zamówienia  znajduje się w Wykazie cen stanowiącym załącznik do IDW.